**Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках**

**регулируемых товаров и услуг ОАО «Искож»**

**и их соответствии установленным требованиям за 2017 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 0 |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | - |
| 4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: |  |
| а) мутность | 4 |
| б) цветность | 4 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 1 |
| г) общие колиформные бактерии | 4 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 4 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: |  |
| а) мутность | - |
| б) цветность | - |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | - |
| г) общие колиформные бактерии | - |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | - |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 0 |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 14 |